- 广州市增城区中医医院2026年医用射线防护设备采购项目采购需求

一、项目整体概况及要求

1.项目名称：广州市增城区中医医院2026年医用射线防护设备采购项目

2.最高限价：139440元。

3.服务期限：自合同签订之日起十五个工作日内送货。

4、验收标准：提供的医用射线防护设备，必须符合相关的国家、行业或企业标准的合格产品，必须符合实际标准，不得是虚标，交付前提供医用射线防护设备放射防护检测合格报告，。乙方保证合同医用射线防护设备是全新、完整、未曾使用过的，并达到有效使用之目的。

5、成交人中标设备运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交人应及时安排换货，换货的相关费用由成交人承担。如成交人提供的设备不符合要求，院方有权拒收。

6、付款时间：验收合格后三个月内付全款。

7、质保期：医用射线防护设备保质保用期一年

保质保用期内非因院方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由成交人负责包修、包换或包退。

- 8、资金来源：医学装备科年度预算-卫生材料费

- 9、采购方式：比价

- 10、报价要求：本项目采用折扣率方式报价。投标人需以本项目需求清单最高限价为基准，按照统一固定折扣率进行报价。投标折扣率需满足0%≤折扣率＜100%，且不得为负数，保留两位小数。该折扣率必须为固定值（例如10.00%），不得采用区间值（例如10.00%～15.00%）。若违反上述规定，将被视为未实质性响应招标文件，按无效投标处理。投标报价包括设备费、运输费、安装费、人工费、税费等一切相关费用。投标人在填报“折扣率”时，应根据企业自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险，一经投标，即认为投标人已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权，中标后“折扣率”在合同有效期限内不得调整。

- 10、投标人需要提供产品实物彩图以供评审参考。

二、供应商资格

- 1、供应商必须是中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并依法取得营业执照；

- 2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目包报价(供应商出具声明函)；

- 3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；

- 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 5、供应商只允许为独立法人或其它组织，本项目不接受联合体报价。

- 6、具有相适应且有效的《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》或《二类医疗器械经营备案登记表》（若投标人所投产品纳入医疗器械管理），所投设备具有医疗器械注册证或备案证（适用于纳入医疗器械管理的设备）。

- 三、项目内容及要求（参数要求必须都达标，否则将废除投标资格）

- 价格：元

| 采购品目及编码 | 货物名称 | 数量 | 最高限价单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A02321700 医用射线防护设备 | 女有袖分体铅衣 | 1 | 4880 | 4880 |
| A02321700 医用射线防护设备 | 男有袖分体铅衣 | 7 | 4880 | 34160 |
| A02321700 医用射线防护设备 | 男有袖分体铅衣 | 3 | 4880 | 14640 |
| A02321700 医用射线防护设备 | 男无袖分体铅衣 | 2 | 4680 | 9360 |
| A02321700 医用射线防护设备 | 铅橡胶性腺防护围裙 | 8 | 1680 | 13440 |
| A02321700 医用射线防护设备 | 性腺方巾80*40cm | 9 | 1880 | 16920 |
| A02321700 医用射线防护设备 | 铅橡胶颈套 | 9 | 580 | 5220 |
| A02321700 医用射线防护设备 | 铅眼镜 | 4 | 1080 | 4320 |
| A02321700 医用射线防护设备 | 大领围脖 | 8 | 780 | 6240 |
| A02321700 医用射线防护设备 | 性腺三角裤 | 4 | 1680 | 6720 |
| A02321700 医用射线防护设备 | 系带型铅帽 | 7 | 980 | 6860 |
| A02321700 医用射线防护设备 | 铅防护面屏 | 3 | 3780 | 11340 |
| A02321700 医用射线防护设备 | 介入防护手套 | 3 | 1780 | 5340 |
| 合计（元） |  |  |  | 139440 |

- （一）女有袖分体铅衣参数要求：

1、铅当量要求：前0.50mmPb,后及袖子0.25mmPb

2、尺码：S/M/L可选

3、材质要求：轻铅型橡胶

（二）男有袖分体铅衣参数要求：

1、铅当量要求：前0.50mmPb,后及袖子0.25mmPb

2、尺码：S/M/L可选

3、材质要求：轻铅型橡胶

（三）男无袖分体铅衣参数要求：

1、铅当量要求：前0.50mmPb，后0.25mmPb

2、尺码：S/M/L可选

3、材质要求：轻铅型橡胶

（四）铅橡胶性腺防护围裙参数要求：

1、铅当量要求：0.50mmPb

2、尺码：均码

3、材质要求：轻铅型橡胶

（五）性腺方巾80*40cm参数要求：

1、铅当量要求：0.50mmPb

2、尺码：400*800mm

3、材质要求：轻铅型橡胶

（六）铅橡胶颈套参数要求：

1、铅当量要求：0.50mmPb

2、尺码：均码

3、材质要求：轻铅型橡胶

（七）铅眼镜参数要求：

1、铅当量要求：正面0.50mmPb，侧边0.50mmPb

2、视野开阔

（八）大领围脖参数要求：

1、铅当量要求：0.50mmPb

2、尺码：均码

3、材质要求：轻铅型橡胶

（九）性腺三角裤参数要求：

1、铅当量要求：0.50mmPb

2、尺码：S/M/L可选

3、材质要求：轻铅型橡胶

（十）系带型铅帽参数要求：

1、铅当量要求：0.50mmPb

2、尺码：均码

3、材质要求：轻铅型橡胶

（十一）铅防护面屏参数要求：

1、铅当量要求：0.12mmPb

2、尺码：全封式

（十二）介入防护手套参数要求：

1、铅当量要求：0.04mmPb

2、尺码：7“、7.5”、8“、8.5”可选