- 广州市增城区中医医院

- 2025年手腕带打印机采购项目

- 采购需求表

- 一、项目概述

- （一）项目名称：广州市增城区中医医院2025年手腕带打印机采购项目

- （二）最高限价：人民币14300元

- （三）采购品目及编码：A02021099 其他打印机

- （四）合同履行期限：自合同签订之日起至  7 日完成供货

- （五）保修期：验收之日起一年，上门保修

- （六）送货地点：广东省广州市增城区荔城街民生路50号

- 二、采购清单

| 采购内容 | 数量 | 单价（元） | 单位 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手腕带打印机 | 11 | 1300 | 台 | 14300 |
| 合计 |  |  |  | 14300 |

说明：报价包括货款、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

- 三、参数要求

- 1、打印方式：直热式

- 2、打印分辨率：203DPI或以上

- 3、打印速度：152mm/s或以上

- 4、最大打印宽度：56mm

- 5、指令集：TSPL、ZPL、EPL，至少一种

- 6、便利性：双滚轮、双传感器设计实现页首自动定位，定位后介质自动回退撕纸位，确保首张打印位置正确。

- 7、内存：SDRAM 8M bytes或以上；Flash 8M bytes或以上

- 8、适配器参数：输入AC 100~240V,50~60Hz,1.5A Max；输出DC 24V 2.5A

- 9、接口：标配USB 2.0

- 四、资质要求

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件。

- 五、产品清单

- 1、手腕带打印机；

- 2、产品使用说明书；

- 3、保修证书；

- 4、质量合格证书。

- 六、售后服务要求

- 1、提供的货物的质保期按照生产厂家标准。

- 2、应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。

- 3、应保证在质保期内按照生产厂家的服务标准向采购人提供售后服务。

七、验收标准

货物运抵现场后，由成交供应商对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验，由供应商和采购人共同确认收货。收货并安装，正常运行七天后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

八、付款方式

（一）货物验收通过后，并收到正式发票后30个工作日内通过银行转账向乙方支付100%合同款项；

（二）成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

1、采购合同；

2、成交供应商开具的正式发票；

3、验收报告（加盖采购人公章）。