**广州市增城区颐养院2025年防雷设施年检工作项目采购需求表**

一、项目概述

（一）项目名称：广州市增城区颐养院2025年防雷设施年检工作项目

（二）预算金额为：人民币8000.00元

（三）合同履行期限：自合同签订之日起30个自然日内完成全部检测工作并提交检测报告。

二、服务内容及要求

1. 对本单位指定区域内所有防雷设施进行全面检测，覆盖建筑物、配电系统、特种设备等相关防雷保护对象。

2. 按照GB/T 21431-2023《建筑物雷电防护装置检测技术规范》等国家现行标准及规范开展检测工作，确保检测数据真实、准确、完整。

3. 检测工作完成提交正式的《广东省雷电防护装置检测报告》和《合格证》，报告需明确检测结果、存在问题及整改建议，且报告需具备法律效力。

4. 对检测中发现的不合格项，需提供专业的技术指导，协助我方完成整改，并可根据需求提供复检服务（复检费用包含在总报价内）。

5. 拥有专业的检测团队，检测人员需持有有效的防雷检测从业人员资格证书，具备相应的检测经验和技术能力。

6. 具备完善的质量保证体系和安全管理制度，能够保障检测工作顺利开展，承担检测过程中的安全责任。

三、付款方式

（一）成交供应商开展合同约定的服务内容，出具正式报告后按100%支付合同款项。

（二）成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

1、服务合同；

2、成交供应商开具的正式发票。